SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

-dalej zwana „SIWZ”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego – dalej zwane postępowaniem – jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwana dalej Pzp.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów w języku obcym.

Nazwa nadana zamówieniu:

„Termomodernizacja murowanych budynków pomocniczych Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lęborku oraz adaptacja ich części do funkcji magazynu środków chemicznych oraz pomieszczenia do obserwacji stacjonarnej zwierząt”

Oznaczenie sprawy:

PIW 08.225.01.2016

Ogłoszono w Biuletynie Zamówień Publicznych

pod numerem 313421-2016 z dnia 26.09.2016 r.

Zatwierdził: ……………………………………

Rozdział 1

Dane Zamawiającego

- Nazwa i adres Zamawiającego:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lęborku

Ul. Weterynaryjna 1, 84-300 Lębork

NIP: 841-15-16-867

REGON: 770983093

- Dane kontaktowe:

Telefon: 59 8622 180

Fax: 59 8622 101

Adres strony BIP: http://www.piwlebork.bip2.pl

- Godziny pracy:

godz. 7.30-15.30 od poniedziałku do piątku

Rozdział 2

Tryb udzielenia zamówienia

- Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, a wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Pzp.

- W zakresie nieuregulowanym niniejszą SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.

Rozdział 3

Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: „Termomodernizacja murowanych budynków pomocniczych Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lęborku oraz adaptacja ich części do funkcji magazynu środków chemicznych oraz pomieszczenia do obserwacji stacjonarnej zwierząt”. Zakres prac obejmuje w szczególności:

I. Budynek nr 1 roboty zewnętrzne:

- rozebranie pokrycia dachu z papy z wywozem i utylizacją - 117,92 m2

- rozebranie obróbek blacharskich - 19,44 m2

- rozebranie rynien - 17,60 m

- rozebranie rur spustowych - 6,80 m

- odkopanie ściany fundamentowej z ponownym zasypaniem - 4,61 m3

- przemurowanie kominów ponad dachem - 0,31 m3

- wymurowanie przewodów wentylacyjnych z pustaków keramzytobetonowych - 6,00 m

- wykonanie czapek betonowych - 1,25 m2

- otynkowanie cokołu tynkiem cienkowarstwowym silikonowym typu "baranek" o uziarnieniu 2 mm, barwionym w masie - 12,00 m2

- ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi EPS 70-040 gr. 12 cm metodą lekką-mokrą wraz z przygotowaniem i gruntowaniem podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej - tynk silikonowy gr. 2 mm typu "baranek" barwiony w masie - 129,01 m2

- ocieplenie kominów płytami styropianowymi EPS 70-040 gr. 5 cm metodą lekką-mokrą wraz z przygotowaniem i gruntowaniem podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej - tynk silikonowy gr. 2 mm typu "baranek" barwiony w masie - 4,36 m2

- ocieplenie ościeży płytami styropianowymi EPS 70-040 gr. 2 cm metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej - tynk silikonowy gr. 2 mm typu "baranek" barwiony w masie - 16,02 m2

- ochrona narożników wypukłych ościeży kątownikiem metalowym z siatką - 53,41 m2

- montaż aluminiowych listew startowych - 39,24 m

- izolacje ścian fundamentowych z trzech warstw emulsji asfaltowej - 6,98 m3

- przyklejenie płyt styropianowych EPS 100-038 gr. 10 cm do ścian fundamentowych z warstwą kleju na siatce - 12,22 m2

- izolacje ścian fundamentowych na dociepleniu z trzech warstw emulsji asfaltowej - 6,98 m3

- ułożenie izolacji z folii kubełkowej z listwą zamykającą - 6,98 m2

- docieplenie dachu płytami styropianowymi EPS 100-038 gr. 10 cm mocowanymi na klej i kołki - 63,65 m2

- pokrycie dachów papą na podłożu z płyt warstwowych ze styropianu, trzy warstwy papy asfaltowej termozgrzewalnej, pierwsza samoprzylepna - 117,92 m2

- obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej - 24,24 m2

- rynny śr. 150 mm z blachy stalowej powlekanej - 17,60 m

- montaż rur spustowych (z demontażu) z uwzględnieniem grubości docieplenia - 6,80 m

- osadzenie krat ze stali nierdzewnej w oknach - 3,36 m2 (7 szt)

- wykonanie opaski z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z zamknięciem obrzeżem betonowym 30x8 cm - 9,23 m2

II . Budynek nr 1 roboty wewnętrzne:

1. Pomieszczenie nr 1

- skucie tynków ścian - 38,56 m2

- rozebranie podłoża z betonu - 1,12 m3

- pogłębienie w ziemi o 12 cm pod nowe warstwy posadzki - 1,12 m3

- wywiezieni i utylizacja gruzu i ziemi z utylizacją - 2,24 m3

- podkład betonowy pod posadzki - 0,93 m3

- izolacja z dwóch warstw folii PCV 0,3 mm na podkładzie - 9,33 m2

- izolacja posadzki z płyt styropianowych EPS 100-038 gr. 8 cm - 9,33 m2

- izolacja z folii PCV 0,3 mm na styropianie - 9,33 m2

- warstwy wyrównawcze od posadzki gr. 5 cm - 9,33 cm

- posadzka z płytek gresowych 30x30 układane w "karo" - 9,33 m2

- tynki cem-wap. kat II ścian (pod glazurę) - 38,56 m2

- sufit podwieszany na ruszcie metalowym z kształtowników CD i Ud - płyty sufitowe zmywalne - 9,33 m2

- okładziny ścian płytkami glazurowanymi o wym. min. 25x35 cm na całą wysokość pomieszczenia - 19,28 m2

- osadzenie kratki wentylacyjnej - 1 szt

- przepierzenie między boksami dla zwierząt - płyta HPL gr. 12 mm mocowana od poziomu posadzki w okuciach ze stali nierdzewnej - 5,20 m2

- boksy dla zwierząt z prętów ze stali nierdzewnej śr. 14 mm, otwierane, (rozstaw prętów co 10 cm) z zamkiem - 3 kpl

- rurociągi z tworzyw sztucznych PE-X/Al/PE,PE-Xa - 16x2.0 w otulinie z pianki - 3,00 m

- rurociągi z tworzyw sztucznych PE-X/Al/PE,PE-Xa - 20x2.0 w otulinie z pianki - 2,00 m

- osadzenie kratki ściekowej podłogowej - pokrywa ze stali nierdzewnej - średnica odpływu 75 mm - 1 szt

- montaż umywalek pojedynczych ze stali nierdzewnej o wym. min 40x30 cm z baterią stojącą - 1 kpl

- zawór z końcówką do węża śr. 15 mm - 1 szt

- demontaż starego okablowania i osprzętu elektrycznego - 1 kpl

- przewód YDYp 3x1,5 mm2 - 18,00 m

- przewód YDYp 3x2,5 mm2 - 16,00 m

- montaż łączników IP44 wraz z puszką - 1 szt

- montaż gniazd podwójnych podtynkowych IP44 - 1 szt

- montaż z podłączeniem: oprawa oświetleniowa natynkowa z elektronicznym układem zasilającym EVG 2x36 W, malowana proszkowo - IP44 - 1 szt

- montaż z podłączeniem:  oprawa oświetleniowa natynkowa, ledowa 5W, IP44 - 1 szt

- ogrzewanie podłogowe elektryczne na podłogę o pow. 9,0 m2 - mata grzejna 170W/m2 z regulatorem programowalnym i podłogowym czujnikiem temperatury - 1 kpl

- sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia - 2 kpl

2. Pomieszczenie nr 2

- wykucie z muru okna z PCV o wym. 0,80x0,60 - 1 szt

- skucie tynków ścian - 30,58 m2 m2

- rozebranie podłoża z betonu - 0,70 m3

- pogłębienie w ziemi o 12 cm pod nowe warstwy posadzki - 0,70 m3

- wywiezieni i utylizacja gruzu i ziemi z utylizacją - 1,40 m3

- zamurowanie otworu po oknie bloczkami z gazobetonu - 0,12 m3

- podkład betonowy pod posadzki - 0,58 m3

- izolacja z dwóch warstw folii PCV 0,3 mm na podkładzie - 5,82 m2

- izolacja posadzki z płyt styropianowych EPS 100-038 gr. 8 cm - 5,82 m2

- izolacja z folii PCV 0,3 mm na styropianie - 5,82 m2

- warstwy wyrównawcze od posadzki gr. 5 cm - 5,82 cm

- posadzka z płytek gresowych 30x30 układane w "karo" - 5,82 m2

- tynki cem-wap. kat II ścian (pod glazurę) - 30,58 m2

- sufit podwieszany na ruszcie metalowym z kształtowników CD i Ud - płyty sufitowe zmywalne - 5,82 m2

- okładziny ścian płytkami glazurowanymi o wym. min. 25x35 cm na całą wysokość pomieszczenia - 30,58 m2

- osadzenie kratki wentylacyjnej - 1 szt

- osadzenie drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicą w profilach PCV szer 90 cm - 1 szt

- rurociągi z tworzyw sztucznych PE-X/Al/PE,PE-Xa - 16x2.0 w otulinie z pianki - 8,00 m

- rurociągi z tworzyw sztucznych PE-X/Al/PE,PE-Xa - 20x2.0 w otulinie z pianki - 6,00 m

- osadzenie kratki ściekowej podłogowej - pokrywa ze stali nierdzewnej - średnica odpływu 75 mm - 1 szt

- montaż zlewozmywaka ze stali nierdzewnej z baterią stojącą z dźwignią uruchamianą łokciem - 1 kpl

- zawór z końcówką do węża śr. 15 mm - 1 szt

- demontaż starego okablowania i osprzętu elektrycznego - 1 kpl

- przewód YDYp 3x1,5 mm2 - 12,00 m

- przewód YDYp 3x2,5 mm2 - 6,00 m

- montaż łączników IP44 wraz z puszką - 1 szt

- montaż gniazd podwójnych podtynkowych IP44 - 1 szt

- montaż z podłączeniem: oprawa oświetleniowa natynkowa z elektronicznym układem zasilającym EVG 2x36 W, malowana proszkowo - IP44 - 1 szt

- ogrzewanie podłogowe elektryczne na podłogę o pow. 10,0 m2 - mata grzejna 170W/m2 z regulatorem programowalnym i podłogowym czujnikiem temperatury (wspólne do pomieszczenia 2 i 2A) - 1 kpl

- sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia - 2 kpl

3. Pomieszczenie nr 2A

- skucie tynków ścian - 13,97 m2

- rozebranie podłoża z betonu - 0,59 m3

- pogłębienie w ziemi o 12 cm pod nowe warstwy posadzki - 0,59 m3

- wywiezieni i utylizacja gruzu i ziemi z utylizacją - 1,18 m3

- ścianki działowe z gazobetonu gr. 12 cm - 14,16 m2

- podkład betonowy pod posadzki - 0,49 m3

- izolacja z dwóch warstw folii PCV 0,3 mm na podkładzie - 4,94 m2

- izolacja posadzki z płyt styropianowych EPS 100-038 gr. 8 cm - 4,94 m2

- izolacja z folii PCV 0,3 mm na styropianie - 4,94 m2

- warstwy wyrównawcze od posadzki gr. 5 cm - 4,94 cm

- posadzka z płytek gresowych 30x30 układane w "karo" - 4,94 m2

- tynki cem-wap. kat II ścian (pod glazurę) - 27,95 m2

- sufit podwieszany na ruszcie metalowym z kształtowników CD i Ud - płyty g-k - 4,94 m2

- okładziny ścian płytkami glazurowanymi o wym. min. 25x35 cm na całą wysokość pomieszczenia - 23,85 m2

- osadzenie lustra - 0,48 m2

- osadzenie kratki wentylacyjnej - 1 szt

- osadzenie drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicą w profilach PCV szer 90 cm - 1 szt

- malowanie sufitu farbą emulsyjną - 4,94 m2

- rurociągi z tworzyw sztucznych PE-X/Al/PE,PE-Xa - 16x2.0 w otulinie z pianki - 6,00 m

- montaż umywalki porcelanowej z półpostumentem i baterią stojącą - 1 kpl

- demontaż starego okablowania i osprzętu elektrycznego - 1 kpl

- przewód YDYp 3x1,5 mm2 - 6,00 m

- przewód YDYp 3x2,5 mm2 - 6,00 m

- montaż łączników IP44 wraz z puszką - 1 szt

- montaż gniazd podwójnych podtynkowych IP44 - 1 szt

- montaż z podłączeniem: oprawa oświetleniowa natynkowa z elektronicznym układem zasilającym EVG 2x36 W, malowana proszkowo - IP44 - 1 szt

- przepływowy, elektryczny podgrzewacz wody naścienny, podumywalkowy o mocy min. 5kW - 1 szt

- sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia - 2 kpl

4. Pomieszczenie nr 3

- rozebranie podłoża z betonu - 0,92 m3

- pogłębienie w ziemi o 12 cm pod nowe warstwy posadzki - 0,92 m3

- wywiezieni i utylizacja gruzu i ziemi z utylizacją - 1,85 m3

- ścianki działowe z gazobetonu gr. 12 cm - 7,84 m2

- uzupełnienie ścian gazobetonem - 0,84 m3

- osadzenie prefabrykowanych podokienników z płyty MDF 90x30 cm - 1 szt

- podkład betonowy pod posadzki - 0,77 m3

- izolacja z dwóch warstw folii PCV 0,3 mm na podkładzie - 7,71 m2

- izolacja posadzki z płyt styropianowych EPS 100-038 gr. 8 cm - 7,71 m2

- izolacja z folii PCV 0,3 mm na styropianie - 7,71 m2

- warstwy wyrównawcze od posadzki gr. 5 cm - 7,71 cm

- posadzka z płytek gresowych 30x30 układane w "karo" z cokolikiem wys. 10 cm - 8,83 m2

- tynki cem-wap. kat III ścian - 16,89 m2

- przecieranie tynków ścian - 16,89 m2

- przecieranie tynków sufitów - 7,71 m2

- osadzenie kratki wentylacyjnej - 1 szt

- osadzenie drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicą w profilach PCV szer 90 cm - 1 szt

- malowanie sufitu farbą emulsyjną - 7,71 m2

- malowanie farbami emulsyjnymi ścian - 42,79 m2

- demontaż starego okablowania i osprzętu elektrycznego - 1 kpl

- przewód YDYp 3x1,5 mm2 - 11,50 m

- przewód YDYp 3x2,5 mm2 - 10,00 m

- montaż łączników IP44 wraz z puszką - 1 szt

- montaż gniazd podwójnych podtynkowych IP44 - 1 szt

- montaż z podłączeniem: oprawa oświetleniowa natynkowa z elektronicznym układem zasilającym EVG 2x36 W, malowana proszkowo - IP44 - 1 szt

- sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia - 2 kpl

5. Pomieszczenie nr 4

- przebicie otworów w ścianach - 2 szt

- wykucie bruzd w ścianach (z zatynkowaniem) 1,00 m

- rurociągi z tworzyw sztucznych PE-X/Al/PE,PE-Xa - 20x2.0 w otulinie z pianki - 12,00 m

- zawór przelotowy 20 mm - 1 szt

- zawór kulowy z końcówką do węża śr. 15 mm - 1 szt

- wodomierz skrzydełkowy 15 mm - 1 szt

- osadzenie kratki ściekowej podłogowej ze stali nierdzewnej - 1 szt

- demontaż starego okablowania i osprzętu elektrycznego - 1 kpl

- przewód YDYp 3x1,5 mm2 - 22,00 m

- przewód YDYp 3x2,5 mm2 - 16,00 m

- montaż łączników IP44 wraz z puszką - 1 szt

- montaż gniazd podwójnych podtynkowych IP44 - 2 szt

- montaż z podłączeniem: oprawa oświetleniowa natynkowa z elektronicznym układem zasilającym EVG 2x36 W, malowana proszkowo - IP44 - 2 szt

- sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia - 2 kpl

6. Pomieszczenie nr 5

- przebicie otworów w ścianach - 2 szt

- demontaż starego okablowania i osprzętu elektrycznego - 1 kpl

- przewód YDYp 3x1,5 mm2 - 32,00 m

- przewód YDYp 3x2,5 mm2 - 28,00 m

- przewód YDYp 5x2,5 mm2 - 18,00 m

- montaż łączników IP44 wraz z puszką - 1 szt

- montaż gniazd podwójnych podtynkowych IP44 - 2 szt

- montaż gniazda siłowego 16A - 1 szt

- montaż z podłączeniem: oprawa oświetleniowa natynkowa z elektronicznym układem zasilającym EVG 2x36 W, malowana proszkowo - IP44 - 2 szt

- sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia - 2 kpl

7. Pomieszczenie nr 6

- przebicie otworów w ścianach - 2 szt

- demontaż starego okablowania i osprzętu elektrycznego - 1 kpl

- przewód YDYp 3x1,5 mm2 układany w rurkach PCV - 33,00 m

- przewód YDYp 3x2,5 mm2 układany w rurkach PCV - 28,00 m

- montaż łączników IP44 wraz z puszką - 1 szt

- montaż gniazd podwójnych podtynkowych IP44 - 2 szt

- montaż z podłączeniem: oprawa oświetleniowa natynkowa z elektronicznym układem zasilającym EVG 2x36 W, malowana proszkowo - IP44 - 1 szt

- sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia - 2 kpl

8. Pomieszczenie nr 7

- uzupełnienie ścian bloczkami gazobetonowymi - 0,12 m3

- przebicie otworów w ścianach - 2 szt

- demontaż starego okablowania i osprzętu elektrycznego - 1 kpl

- przewód YDYp 3x1,5 mm2 układany w rurkach PCV - 36,00 m

- przewód YDYp 3x2,5 mm2 układany w rurkach PCV - 32,00 m

- montaż łączników IP44 wraz z puszką - 1 szt

- montaż gniazd podwójnych podtynkowych IP44 - 2 szt

- montaż z podłączeniem: oprawa oświetleniowa natynkowa z elektronicznym układem zasilającym EVG 2x36 W, malowana proszkowo - IP44 - 1 szt

- sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia - 2 kpl

9. Roboty kanalizacyjne

- wykopy liniowe pod rurociąg zewnętrzny - 3,00 m3

- obsypka rurociągu kruszywem - 0,60 m3

- wykop jamisty pod zbiornik - 7,0 m3

- zasypanie wykopów z zagęszczeniem mechanicznym - 4,40 m3

- przebicie otworów w ścianach - 1 szt

- rurociąg z rur PCV 160 mm - 8,40 m

- rurociąg z rur PCV 50 mm - 8,00 m

- rurociąg z rur PCV 75 mm - 6,00 m

- rurociąg z rur PCV 110 mm - 8,00 m

- dostawa i osadzenie zbiornika bezodpływowego z tworzyw sztucznych o pojemności 5 m3 - 1 kpl

III. Budynek nr 2 roboty zewnętrzne:

- rozebranie pokrycia dachu z papy z wywozem i utylizacją - 164,20 m2

- rozebranie obróbek blacharskich - 26,68 m2

- rozebranie rynien - 9,90 m

- rur spustowych - 9,90 m

- wykucie okna - 1 szt

- wykucie z muru bramy garażowej - 4,98 m2

- odkopanie ściany fundamentowej z ponownym zasypaniem - 7,79 m3

- otynkowanie cokołu tynkiem cienkowarstwowym silikonowym typu "baranek" o uziarnieniu 2 mm, barwionym w masie - 17,79 m2

- ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi EPS 70-040 gr. 12 cm metodą lekką-mokrą wraz z przygotowaniem i gruntowaniem podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej - tynk silikonowy gr. 2 mm typu "baranek" barwiony w masie - 150,44 m2

- ocieplenie ościeży płytami styropianowymi EPS 70-040 gr. 2 cm metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej - tynk silikonowy gr. 2 mm typu "baranek" barwiony w masie - 17,90 m2

- ochrona narożników wypukłych ościeży kątownikiem metalowym z siatką - 59,68 m2

- montaż aluminiowych listew startowych - 47,80 m

- izolacje ścian fundamentowych z trzech warstw emulsji asfaltowej - 13,41 m3

- przyklejenie płyt styropianowych EPS 100-038 gr. 10 cm do ścian fundamentowych z warstwą kleju na siatce - 13,41 m2

- izolacje ścian fundamentowych na dociepleniu z trzech warstw emulsji asfaltowej - 13,41 m3

- ułożenie izolacji z folii kubełkowej z listwą zamykającą - 7,66 m2

- docieplenie dachu płytami styropianowymi EPS 100-038 gr. 10 cm mocowanymi na klej i kołki - 164,20 m2

- pokrycie dachów papą na podłożu z płyt warstwowych ze styropianu, trzy warstwy papy asfaltowej termozgrzewalnej, pierwsza samoprzylepna - 164,20 m2

- obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej - 30,10 m2

- rynny śr. 150 mm z blachy stalowej powlekanej - 22,80 m

- montaż rur spustowych (z demontażu) z uwzględnieniem grubości docieplenia - 9,90 m

- dostawa i osadzenie okna w profilach PCV- uchylno-rozwierne z rozszczelnieniem, o U=1,1 W/m2K 0,90x1,20 m - 1,08 m2

- dostawa i montaż bramy garażowej uchylnej (na wzór istniejących w budynku) - wraz z powiększeniem otworu - 5,46 m2

- wykonanie opaski z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z zamknięciem obrzeżem betonowym 30x8 cm - 10,58 m2

- Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):

OST 00  WYMAGANIA OGÓLNE

Roboty budowlane 																CPV - 45000000-7

SST 01  Roboty rozbiórkowe, roboty ziemne	  					CPV - 45111000-8

SST 02  Roboty murarskie	  															CPV - 45262520-2

SST 03  Roboty tynkarskie i okładzinowe								CPV - 45410000-4

SST 04  Roboty posadzkowe		 													CPV - 45430000-0

SST 05  Roboty izolacyjne																	CPV - 45320000-6

SST 06  Roboty malarskie  																CPV - 45442100-8

SST 07  Roboty w zakresie stolarki budowlanej				CPV - 45421000-4

SST 08  Instalowanie wyrobów metalowych  						CPV - 45421160-3

SST 09  Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne		CPV - 45320000-6

SST 10  Roboty instalacyjne elektryczne								CPV - 45310000-3

SST 11  Roboty w zakresie różnych nawierzchni 				CPV - 45233200-1

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp.

- Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej ani ustanawiać dynamicznego systemu zakupów, a także nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

- Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców. W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek zgodnie z art. 36b ust 1 wskazać w ofercie (formularz oferty) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy podwykonawców. Brak powyższej informacji w ofercie będzie oznaczał, że Wykonawca nie będzie korzystał z podwykonawstwa na etapie realizacji zamówienia.

Rozdział 4

Termin wykonania zamówienia

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany do dnia 09 grudnia 2016 r.

Rozdział 5

Warunki udziału w postępowaniu

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp,

- Spełniają warunki udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust 1 ustawy Pzp, określone przez zamawiającego w  rozdziale 5 ust 2 i 3 SIWZ.

- Warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

  - kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

  - sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

  - zdolności technicznej lub zawodowej

- Określenie warunków udziału w postępowaniu.

  - Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,  o czym mowa w pkt. 2 ust. a).

  - Wykonawca spełni warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o którym mowa w pkt 2 ust. b) jeżeli przedstawi:

- informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, na kwotę minimum 100 000 PLN.

  - Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt 2 ust. c), jeżeli wykaże, że:

- wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej trzy roboty budowlane  polegające na wykonaniu termomodernizacji o wartości nie mniejszej niż 100 000 PLN;

- dysponuje osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń.

- Ocena ofert zostanie przeprowadzona na zasadzie spełnia/nie spełnia.

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

- W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonych oświadczeń przez każdego z Wykonawców.

- Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcie gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

- Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

Rozdział 5a

Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust 5 ustawy Pzp

Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 oraz 8 ustawy Pzp:

- w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830, 1844) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r, - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259, i 1844);

- który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

Rozdział 6

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

    - Do oferty, sporządzonej na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ, każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w Załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

    - W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w rozdziale 6 pkt. 1 niniejszej SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy  z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.

    - Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieścił informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w Rozdziale 6 pkt 1 niniejszej SIWZ.

    - Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w Rozdziale 6 pkt 1 niniejszej SIWZ.

    - Zgodnie z art. 26 ust. 2 Pzp zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów:

- Kosztorysu ofertowego;

- Wykazu robót – Załącznik nr 4 do SIWZ;

- Wykazu osób – Załącznik nr 5 do SIWZ;

- odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;

- informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, na kwotę minimum 100 000 PLN;

- zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

    - Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.

    - Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

    - Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o  której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.

Rozdział 7

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

- Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale 6 niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust 3 ustawy Pzp), dla których Prawodawca przewidział formę pisemną.

- W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca powinien posługiwać się numerem sprawy określonym w SIWZ.

- Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lęborku, ul. Weterynaryjna 1, 84-300 Lębork

- Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres:

piwlebo@gdansk.wiw.gov.pl , a faxem na nr: 59 8622 101.

- Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub w formie elektronicznej wymagają, na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert (tj. 03.10.2016r.), Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.

- Zmawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.

- Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są:

Pani Gabriela Bendzmer

nr tel. 59 8622 180/ e-mail: g.bendzmer@gdansk.wiw.gov.pl

pn. – pt. w godz. 800 - 1400

Rozdział 8

Wymagania dotyczące wadium

- Wykonawca przystępujący do postępowania obowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości  4 000 zł (słownie: cztery tysiące  00/100 złotych).

- Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 poz. 978 i 1240)

- Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, ul. Weterynaryjna 1, 84-300 Lębork, w banku NBP O/O Gdańsk  Nr konta: 82 1010 1140 0196 3713 9120 0000

przed terminem otwarcia ofert, z podaniem tytułu

„Wadium - przetarg nieograniczony PIW 08.225.01.2016".

Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku zamawiającego.

- Wadium wnoszone w formie niepieniężnej powinno być wystawione na Powiatowy
Inspektorat Weterynarii, ul. Weterynaryjna 1, 84-300 Lębork. Oryginał dokumentu należy
złożyć w opisanej kopercie wraz z ofertą, natomiast potwierdzoną za zgodność
z oryginałem kserokopię dołączyć do oferty.

UWAGA: Zamawiający zaleca, aby oryginał dokumentu gwarancji/poręczenia nie był w sposób trwały spięty z ofertą.

- Dokument poręczenia/gwarancyjny powinien przewidywać bezwarunkową utratę wadium na rzecz zamawiającego w przypadkach określonych w ust. 6 i 7.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

- zawarcie umowy będzie niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Ponadto Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3  i 3a ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

Rozdział 9

Termin związania z ofertą

- Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Rozdział 10

Opis sposobu przygotowania oferty

- Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, trwała i czytelną techniką. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

- Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

- Wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy;

- Oświadczenia wymienione w Rozdziale 6 pkt. 1 niniejszej SIWZ, stanowiące Załącznik nr 2 do SIWZ.

- Ofertę oraz każdy z pozostałych dokumentów podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.

- Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo.

- Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

- Ofertę sporządza się w sposób staranny, czytelny i trwały. Stwierdzone przez wykonawcę w ofercie błędy i omyłki w zapisach - przed jej złożeniem - poprawia się przez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu, oraz podpisanie poprawki i zamieszczenie daty dokonania poprawki.

- Ofertę należy przygotować tak, by z zawartością oferty nie można było zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

- Zaleca się, aby wykonawca zbroszurował ofertę oraz ponumerował jej strony (uniemożliwiając jej samoistną dekompletację).

- Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.

- Wykonawca składa ofertę w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w sposób zapewniający nieujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia oraz uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.

- Wymaga się, aby oferta została zaadresowana na:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lęborku

ul. Weterynaryjna 1, 84-300 Lębork

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy, oraz napis:

„OFERTA ZŁOŻONA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM: Termomodernizacja murowanych budynków pomocniczych Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lęborku oraz adaptacja ich części do funkcji magazynu środków chemicznych oraz pomieszczenia do obserwacji stacjonarnej zwierząt.

Sprawa PIW 08.225.01.2016

NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 11.10.2016r. PRZED GODZINĄ 10.15”

- Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

- W przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę wycofuje. Oświadczenie o wycofaniu oferty, wykonawca umieszcza w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie:

„Oświadczenie o wycofaniu oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na: Termomodernizację murowanych budynków pomocniczych Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lęborku oraz adaptację ich części do funkcji magazynu środków chemicznych oraz pomieszczenia do obserwacji stacjonarnej zwierząt. Sprawa PIW 08.225.01.2016. Nie otwierać przed terminem 11.10.2016 r. przed godziną 10.15.”

Oświadczenie o wycofaniu oferty musi zawierać co najmniej nazwę i adres wykonawcy, treść oświadczenia wykonawcy o wycofaniu oferty oraz podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy.

- W przypadku zmiany oferty wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę zmienia, określając zakres tych zmian. Oświadczenie o zmianie oferty wykonawca umieszcza w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie:

„Oświadczenie o zmianie oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na Termomodernizację murowanych budynków pomocniczych Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lęborku oraz adaptację ich części do funkcji magazynu środków chemicznych oraz pomieszczenia do obserwacji stacjonarnej zwierząt. Sprawa PIW 08.225.01.2016. Nie otwierać przed terminem 11.10.2016 r. przed godziną 10.15 ”.

Oświadczenie o zmianie oferty musi zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz podpis wykonawcy.

- Ofertę złożoną po terminie zwraca się w terminie określonym w art. 84 ust. 2 ustawy Pzp.

- Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W takim przypadku wykonawca oznacza informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa klauzulą „tajemnica przedsiębiorstwa - nie udostępniać”. Wykonawca nie może zastrzec nazwy (firmy) oraz jego adresu, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w jego ofercie.

- Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

Rozdział 11

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Oferty należy składać w Sekretariacie (parter) Powiatowego Inspektoratu Weterynarii 84 - 300 Lębork,  ul. Weterynaryjna 1.

- Termin składania ofert upływa dnia 11.10.2016r. o godz. 10:00.

- Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.10.2016 r. o godzinie 10.15 w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii 84-300 Lębork  ul. Weterynaryjna 1, w sali konferencyjnej.

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej www.piwlebo.bip2.pl informacje dotyczące:

- Kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

- Firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

- Ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji oraz warunków płatności zawartych w ofertach.

Rozdział 12

Opis sposobu obliczenia ceny

- Cena podana w ofercie jest ceną ryczałtową i musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania niniejszego zamówienia wynikające ze szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, jak również w nim nieujęte, a których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego zrealizowania całości zamówienia i obejmuje:

  - wszystkie roboty budowlane wymienione w rozdziale 3 SIWZ oraz w przedmiarze robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia, warunkami i wytycznymi zamawiającego oraz zyskiem wykonawcy;

  - wszystkie roboty nie uwzględnione w SIWZ, ale bezwzględnie konieczne, tj. wszelkie roboty przygotowawcze, towarzyszące, prace porządkowe, zagospodarowanie terenu prac, uporządkowanie terenu po zakończonych pracach, wszystkie podatki i opłaty, koszty ubezpieczenia, koszty związane z odbiorami robót ,koszty zagospodarowania odpadami itp.;

  - obowiązujące podatki, cła w tym podatek VAT.

- Sporządzając wycenę Wykonawca powinien uwzględnić uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności roboty w obiekcie czynnym oraz w dni wolne od pracy, wynagrodzenie pracowników.

- Dołączony do SIWZ przedmiar stanowi element pomocniczy.

- Wykonawca uprawniony jest do stosowania opustów poprzez ich wkalkulowanie w cenę oferty.

- Rozliczenia między Zamawiającym a wybranym Wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych. Cena oferty jest ceną brutto oraz musi być podana cyfrowo i słownie.

- Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Omyłki będą poprawiane zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Rozdział 13

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

- Ocenie ofert podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.

- Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:

- Kryterium cena

- znaczenie kryterium – 60 pkt = 60% (cena oferty jest ceną brutto)

- opis sposobu oceny ofert według kryterium „Ceny”:

Pc= [Cn / Cr x 100 % ] x 60

Pc - ilość punktów dla kryterium 
Cn - najniższa oferowana cena, 
Cr - cena oferty rozpatrywanej

- Kryterium okres gwarancji

a) znaczenie kryterium – 40 pkt = 40%

b) opis sposobu oceny ofert według kryterium „Gwarancja”:

Pg= [Gr / Gn x 100 % ] x 40

Pg - ilość punktów dla kryterium 
Gr - gwarancja oferty rozpatrywanej,

Gn –najdłuższa oferowana gwarancja

Uwaga: Zamawiający określa minimalny okres gwarancji na okres 24 m-cy.

- Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najwyższą ilością punktów, na które składają się kryterium ceny oraz długości gwarancji, wg poniższego wzoru, gdzie Pk to punktacja końcowa badanej oferty:

Pk = Pc + Pg

Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

- Jeżeli w niniejszym postępowaniu zostaną złożone oferty o takiej samej ilości punktów
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym
terminie oferty dodatkowej. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować
cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.

Rozdział 14

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ, z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, w terminie określonym w informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z ustawą.

- Postanowienia zawarte we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.

- W przypadku wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, należy przed podpisaniem umowy o zamówienie publiczne przedłożyć Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.

- Zaleca się, aby umowa konsorcjum regulująca współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w szczególności zawierała postanowienia wynikające z charakteru konsorcjum:

1)	określenie stron umowy z oznaczeniem lidera konsorcjum,

2)	cel zawarcia umowy,

3)	czas trwania konsorcjum (obejmujący okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi),

4)	zapis o solidarnej odpowiedzialności każdego członka konsorcjum wobec Zamawiającego za wykonanie umowy,

5)	wyłączenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian postanowień zawartej umowy, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w sytuacji gdy:

- Wystąpią zdarzenia siły wyższej jako zdarzenia zewnętrzne, nieobjęte zamówieniem, którym nie można było zapobiec czy też które były niemożliwe do przewidzenia na etapie projektowania oraz przygotowywania przedmiotu zamówienia a stały się niezbędne w celu prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.

- Wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne, uniemożliwiające terminowe wykonanie prac budowlanych – wówczas dopuszcza się przesunięcie terminu wykonania umowy o tyle dni, o ile nastąpiły przeszkody uniemożliwiające wykonanie przedmiotu zamówienia.

Rozdział 15

Wymagania dotyczące należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Rozdział 16

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach

Wzór umowy stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

Rozdział 17

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

- Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą SIWZ stosuje się obowiązujące przepisy ustawy Pzp, Kodeksu cywilnego oraz przepisy wykonawcze do ustawy.

Rozdział 18

Spis załączników do SIWZ

Załączniki składające się na integralną część SIWZ:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 4 – Wykaz robót

Załącznik nr 5 – Wykaz osób

Załącznik nr 6 – Wzór umowy

Załącznik nr 7 – Przedmiar

Załącznik nr 8 - STWiOR